[image: ][image: Obraz zawierający tekst
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Załącznik nr 1 do Formularza rozeznania rynku
Informacje do uzupełnienia przez Oferenta:
Wartość zamówienia dotyczącego wykonania usług opisanych szczegółowo w punkcie II Formularza rozeznania rynku.
	Pełna nazwa Wykonawcy: ………………………

	Adres Wykonawcy: ……………………………..

	NIP: ………..……………………………………

	Osoba do kontaktu: ……………………………..
	Dane do kontaktu: ………………………............

	Data sporządzenia oferty: …………………
	Data ważności oferty: …………………
	Warunki płatności: ………………………………



	LP.
	Przedmiot usługi
	Cena netto za badanie [PLN]:
· 1 zadanie (poz. 1)
· 1 analiza (poz.2)
	Łączna cena netto za realizację pełnego zakresu zamówienia (przy założeniu :
- 1 zadanie (poz.1) 
- max. ilości analiz, tj. 5 (poz.2)) 
	Termin wykonania badania od momentu dostarczenia próbek i zlecenia [dni robocze]	Comment by Ewelina Pakuła: Zastanawiam się czy nie lepiej to usunąć, bo jak podadzą krótszy termin niż Państwo określili to znowu Instytucja może się przyczepić jeśli nie dotrzymają zadeklarowanego terminu mimo, że w formularzu był dłuższy.	Comment by Ewa Buchalska: Czy 30 dni będzie się odnosić do pojedynczej identyfikacji, czy również do identyfikacji 5 zanieczyszczeń?	Comment by Ewelina Pakuła: Jeżeli jedno zlecenie będzie zawierać od razu 5 analiz to  będzie 30 dni na wszystkie analizy. Chyba, że doprecyzują Państwo, że to jest 30 dni roboczych na 1 analizę, ale wtedy przy 5 analizach to będzie aż 150 dni roboczych więc bardzo długo- nie wystarczy do grudnia 2026. Można ewentualnie to wyszczególnić i napisać, że jeśli 1 analiza to 30 dni, a jeśli więcej to opisać ile czasu będzie na realizację takiego zadania.
	Wielkość próbki niezbędna do wykonania badania

	Poz. 1
	Określenie stabilności Linagliptyny w złożonym produkcie leczniczym oraz API po przeprowadzonych przez Zamawiającego badaniach foto- i termodegradacyjnych.
Łączna ilość zadań: 1 (2 próby API oraz 2 próby produktu)
	
	
	
	

	Poz.. 2
	Szczegółowa identyfikacja struktury chemicznej do 5 wytypowanych zanieczyszczeń degradacyjnych, wraz z wykonaniem analiz instrumentalnych niezbędnych do potwierdzenia ich struktury.
Ilość analiz dla zidentyfikowanych zanieczyszczeń: 0-5*
	
	
	
	

	Łączna cena netto za realizację pełnego zakresu zamówienia: 
(łączna cena netto pozycji 1 + łączna cena netto pozycji 2)
	
	


*Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z części badań, jeżeli nie będzie do nich podstaw merytorycznych.

Składając niniejszą ofertę jednocześnie oświadczamy, że spełniamy warunki udziału określone w punkcie II.7 Formularza rozeznania rynku, tj.:
1. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem w opracowaniu metod analitycznych z wykorzystaniem chromatografii połączonej ze spektrometrią mas wraz z identyfikacją zanieczyszczeń chemicznych, a w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:
· zrealizowaliśmy usługi polegające na opracowywaniu metod analitycznych z wykorzystaniem chromatografii połączonej ze spektrometrią mas oraz identyfikacji zanieczyszczeń chemicznych** i/lub opublikowaliśmy w czasopismach naukowych publikacje dotyczące opracowania metod analitycznych z wykorzystaniem chromatografii połączonej ze spektrometrią mas oraz identyfikacji zanieczyszczeń chemicznych** i przedstawiamy wykaz 3 pozycji dokumentujących nasze doświadczenie:
	 L.p.
	Nazwa usługi/
Tytuł publikacji
	Data realizacji/
 data publikacji
	Odbiorca usługi/ 
Nazwa czasopisma

	1.
	

	
	

	2.
	

	
	

	3.
	

	
	


2. Posiadamy możliwość przeprowadzenia badań techniką chromatografii połączonej ze spektrometrią mas oraz wykonania następujących badań identyfikacyjnych ***.: 
· NMR, 
· MS, 
· IR, 
· analiza elementarna pierwiastków organicznych CHNO, 
· XRPD
3. Dysponujemy co najmniej jedną osobą, która będzie zaangażowana w realizację przedmiotu zamówienia, spełniającą następujące wymagania:	Comment by Ewelina Pakuła: Do dostosowania do ostatecznych zapisów	Comment by Ewa Buchalska: zmieniłam
· wykształcenie wyższe w dziedzinie chemii lub farmacji;
· doświadczenie w opracowywaniu metod analitycznych techniką chromatografii połączonej ze spektrometrią mas i znajomość narzędzi analitycznych niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia;
· doświadczenie w interpretacji wyników badań identyfikacyjnych.
4. Wyrażamy zgodę na podpisanie**/mamy podpisaną** umowę o poufności przed rozpoczęciem zlecenia (warunek obligatoryjny)
5. Wyrażamy zgodę na podpisanie umowy handlowej na wykonanie zlecenia (jeżeli zasadne) 
6. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest w pełni zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i pozostałymi warunkami określonymi w Formularzu rozeznania rynku.
7. Oferent przyjmuje do wiadomości, że zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków publicznych, w szczególności Agencji Badań Medycznych, a nieterminowa realizacja przedmiotu zamówienia może skutkować naliczeniem kar umownych.
**niepotrzebne skreślić
***Prosimy o skreślenie tych metod, którymi nie mają Państwo możliwości wykonania badania, pamiętając, że metoda NMR jest obligatoryjna.




……………………………………                               	..…….………………………………………
Data i miejsce                                                                    Podpis
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